пр. Ленина, д 67.

| № | Наименование работ | Ед. | План | Стоимость на 1 кв.м. на год | Срок выполнения работ. | Факт. срок выполнения работ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  | Изм. | объем | Ориентировочная стоимость, руб. | руб. |  |  |
| 1 | Ремонт канализации |  | 10 | 4500 | 1,52 | 3 квартал 2014 г. | 3 квартал 2014 |
| 2 | Текущий ремонт элеваторного узла | шт | 1 | 12000 |  | 2 квартал 2014 г | 2 квартал 2014 |
| 3 | Изготовление МАФ | шт | 1 | 70000 |  | 3 квартал 2014 г. | 3 квартал 2014 |
| 4 | Изоляция трубопровода | м.п. | 10 | 2167 |  | 2 квартал 2014 | 2 квартал 2014 |